## Gross Load
Southern California Edison Company
Monthly Peaks and Energy @ ISO (MWh)
Month | Peak | Energy
Jan | 11023.7287 | 6769474.6821
Feb | 11508.2009 | 6117506.5941
Mar | 11021.0837 | 6630997.1482
Apr | 13183.3434 | 6507779.179
May | 13814.5084 | 6946472.221
Jun | 16803.9703 | 7578664.8655
Jul | 17489.8383 | 8929682.9724
Aug | 18513.5448 | 8852865.6389
Sep | 20326.8683 | 8186670.4801
Oct | 15435.6078 | 7382845.1688
Nov | 12135.8231 | 6516046.7409
Dec | 11674.4061 | 6839458.8432
Total | 172930.9239 | 87258464.5343

## 2023 Eastwood True-Up
Southern California Edison Company
2023 Monthly Eastwood Pump Amounts
Year | Energy (MWh)
2023 | 0
2021 True-Up Calculation
2023 Forecast (MWh) | 29736 | Reference: TO2023 Schedule 32, Line 2
True-Up Calculation (MWh) | -29736 | = Total 2023 Actuals less 2023 Forecast
Note: Eastwood remains on outage and is scheduled to return from outage by the end of May 2024.
Due to this outage, there was no generation and pump activity at Eastwood in 2023.